常用主要水电材料清单

| 序号 | 物品品名 | 规格 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯硬线 | 1.5# | 银杉 | 卷 |  |  |
| 2 | 铜芯硬线 | 2.5# | 银杉 | 卷 |  |  |
| 3 | 铜芯硬线 | 4# | 银杉 | 卷 |  |  |
| 4 | 铜芯硬线 | 6# | 银杉 | 卷 |  |  |
| 5 | 铜芯双色交织线 | 2.5# | 银杉 | 卷 |  |  |
| 6 | 插座 | 3孔明装 | 正泰 | 个 |  |  |
| 7 | 插座 | 7孔明装 | 正泰 | 个 |  |  |
| 8 | 插座 | 15孔明装 | 正泰 | 个 |  |  |
| 9 | 插座 | 7孔暗装 | 正泰 | 个 |  |  |
| 10 | 两脚插头 | 10A |  | 个 |  |  |
| 11 | 三脚插头 | 10A |  | 个 |  |  |
| 12 | 灯开关 | 一位明装 | 正泰 | 个 |  |  |
| 13 | 灯开关 | 一位暗装 | 正泰 | 个 |  |  |
| 14 | 86平灯坐 | 罗口明装 |  | 个 |  |  |
| 15 | LED灯炮 | 9W | 法莱克 | 个 |  |  |
| 16 | T8LED支架 |  |  | 条 |  |  |
| 17 | T8LED灯管 | 18W | 卓睿 | 条 |  |  |
| 18 | 电工胶布 |  |  | 卷 |  |  |
| 19 | 空气开关 | 63A三匹 | 正泰 | 个 |  |  |
| 20 | 空气开关 | 63A两匹 | 正泰 | 个 |  |  |
| 21 | 漏电开关 | 63A两匹 | 正泰 | 个 |  |  |
| 22 | 摇头顶扇 | PD40-3 | 多丽 | 套 |  |  |
| 23 | 工业落地扇 |  | 多丽 | 套 |  |  |
| 24 | 工业壁扇 |  | 多丽 | 套 |  |  |
| 25 | PVC水管GB | 20# | 雄塑 | 条 |  |  |
| 26 | PVC水管GB | 25# | 雄塑 | 条 |  |  |
| 27 | 304不锈钢丝编冷热软管 | 15#60CM |  | 条 |  |  |
| 28 | 304不锈钢丝编冷热软管 | 15#120CM |  | 条 |  |  |
| 29 | 镀锌水管GB | 15# | 银川 | 条 |  |  |
| 30 | 镀锌水管GB | 20# | 银川 | 条 |  |  |
| 31 | 瓷芯水龙头GB | 15# | 松联 | 个 |  |  |
| 32 | 快开角阀GB | 15# | 岩都池 | 个 |  |  |
| 33 | 铜闸阀GB | 15# |  | 个 |  |  |
| 34 | 铜闸阀GB | 20# |  | 个 |  |  |
| 35 | 冷热阀GB |  |  | 个 |  |  |
| 36 | 角式冲水阀GB | 20# |  | 个 |  |  |
| 37 | 顶式花洒头GB |  |  | 个 |  |  |
| 38 | 旋翼式冷水水表 | 15# | 桂川 | 套 |  |  |
| 39 | 旋翼式冷水水表 | 20# | 桂川 | 套 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

说明：投标单位对清单所列材料进行固定（单价）报价